La Dirección de Supervisión de Obras de la Facultad  de Ciencias Exactas UNLP ha coordinado la realización de múltiples reparaciones necesarias para el buen funcionamiento  de los diferentes espacios de trabajo.

Listado de obras concluidas en el primer semestre de  2016

-Cambio de tanque de reserva y arreglo de pérdidas de agua (esquina este) -Herrero Ducloux

-Arreglo de pérdidas de agua en azotea (esquina oeste) –Herrero Ducloux

-Retiro de entrepiso en Laboratorio de Hematología, las maderas se recuperan para arreglos de pisos o nuevos pisos, se guardaron en la vieja carpintería-Añón - Herrero Ducloux

-Cielorraso en Laboratorio de Hematología-Añón - Herrero Ducloux

-Cielorraso en aula de Fisicoquímica-Edif, Herrero Ducloux

-impermeabilización de azotea sobre laboratorio de Hematología (filtraciones históricas)- Herrero Ducloux

-Solución a la filtración de agua cuando llueve en laboratorio Microbiología (filtración histórica)-Herrero Ducloux

-Arreglo de puertas  rotas y reforzado de las puertas de acceso de todos los laboratorios del edificio de Química

-Arreglo de puertas en liceo: colocación de falleba en primer piso y arreglo de portón de acceso

-Impermeabilización de azotea sobre LIOMM y pasillo delante de VacSal –Ex Liceo

-Impermeabilización de terraza sobre las aulas 101 y beta del ex Liceo

-Impermeabilización de terraza sobre el pasillo entre los baños y salud visual

-Retiro del antiguo Aire acondicionado del CIMA, se encontraba en el pasillo de al lado de la fotocopiadora-Quimica

-Solución de filtración de efluentes cloacales desde los baños de varones del primer piso de matemáticas a baños de planta baja del Cespi.-Seguimiento de cañerías y desobstrucción de las mismas-Matemáticas

-Cambio de parte de cañería de desagüe pluvial del subsuelo del edifico de matemáticas –depósito del LEF (laboratorio de enseñanza de física)- filtración histórica proveniente de cañería de hierro fundido partido

-Arreglo de pérdida de gas en LIDMA, hubo que romper el cielorraso y la losa para descubrirlo- durante la búsqueda ocurrió un incidente: se rompió una mesada- se arregló todo-Edificio ex Liceo

-Cambio de tapas de cámaras de inspección en el patio del edificio Herrero Ducloux, pasillo de acceso a decanato y frente a las ventanillas de alumnos.

-Colocación de puerta placa en Secretaría de Extensión Universitaria-Ex liceo-

-Retiro y cierre con durlock de ventanas en PEAS, después de varios robos se nos solicitó este trabajo-Ex Liceo-

-Acondicionamiento de paredes en el acceso a Biblioteca Central para la colocación de las placas con el nombre de dicha biblioteca

-Sellado de algunas piletas de piso en edificio Herrero Ducloux, para ver como se van solucionando las emanaciones de olores provenientes de los desagües.

-Acondicionamiento de puertas para evitar el acceso de insectos en biblioteca central.

-Acondicionamiento del local de al lado de Química Orgánica Superior, se retiraron viejas mesadas, se arreglaron el cielorraso, las paredes, los pisos y se pintó, se colocó un piso flotante, calefactor y se hizo una nueva instalación eléctrica.

A realizar en el segundo semestre 2016:

- Arreglo de baños frente a contaduría y vicedecanato que provocan filtraciones hacia el CINDEFI

-Relevamiento constante de problemas e investigación de soluciones para los mismos-Casos de provisión de agua, filtraciones los días de lluvia, etc.

-Coordinación de trabajos con la Dirección de Construcciones y Mantenimiento de la UNLP-(Escalera IIFP-Vivero IBBM edificio de Química, impermeabilizaciones en el ex liceo, obras de electricidad, relevamientos)-

-Relevamiento e informe IIFP

-Coordinación de trabajos con mantenimiento de la facultad, arreglo de las cosas que se rompen y provisión de algunos insumos (bombas centrífugas, puertas etc.).

-Estudio de las condiciones para los concursos que tienen que ver con obras.